## OSNOVA
POPIS DEL
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: | 10 Načrt krajinske arhitekture
Investitor: | DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA
Gregorčičeva 16
5000 Nova Gorica
Vrsta projektne dokumentacije: | PZI
Objekt: | DSO Jezerca Bovec
Številka projekta: | 11826
Številka načrta: | 11826_10
Kraj in datum izdelave načrta: | Nova Gorica, december 2021
Vrsta del | Načrt prometnih površin in odvodnjavanja
|  |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL |  |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL
Oznaka vrste načrta | 0/2-1 |  | 0/2-1 | Načrt prometnih površin in odvodnjavanja
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Objekt | Rekonstrukcija regionalne ceste R3-679, odsek 1192 Radeče-Breg |  |  | REKAPITULACIJA
UVOD V PREDRAČUN
Faktor rasti cen | 100% |  |  | Načrt prometnih površin in odvodnjavanja
Cesta km 2.000-3.600
Dodatni faktor | 100% |  |  | Pločnik ob RC
Kolesarska pot-odsek 4
DDV | 9.5% |  |  | Avtobusni postajališči
Cene (DA=1 ali NE=0) | 1
OBVEZEN VPIS OSNOVNIH PODATKOV!!!
30
30
1
|  | Dobava in vgraditev mrežne ograje višine 2 m, komplet s temeljem iz cementnega betona |  | 250 |  |  | 35

## REKAPITULACIJA NAČRTA
POPIS DEL
10 | Načrt krajinske arhitekture
Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR!
Vrednost
10 | Načrt krajinske arhitekture |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
|  | 9.5% | DDV: |  | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: |  | 0
0
1
30
30
1
|  | Dobava in vgraditev mrežne ograje višine 2 m, komplet s temeljem iz cementnega betona |  | 250 |  | 35

## Načrt krajinske arhitekture
POPIS DEL
10 |  |  | Načrt krajinske arhitekture
Opombe: |  |  | Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. |  | PREDDELA
|  | 11 | Geodetska dela
I. | 1 |  | Zakoličba mejnih točk | kos | 129 |  | 0
|  | 12 | Dobava sadik
I. | 2 | 12 1 | Nabava in dovoz parkovnih dreves Prunus serrulata 'Kanzan', obseg debla 12/14 cm, sadika s koreninsko grudo | kos | 1 |  | 0
I. | 3 | 12 2 | Nabava in dovoz parkovnih dreves Tilia cordata 'Green Globe', obseg debla 20/25 cm, sadika s koreninsko grudo | kos | 10 |  | 0
I. | 4 | 12 3 | Nabava in dovoz parkovnih dreves Gleditsia triacanthos 'Sunburst', obseg debla 18/20 cm, sadika s koreninsko grudo | kos | 1 |  | 0
I. | 5 | 12 4 | Nabava in dovoz sadnih dreves Malus domestica 'Topaz', višina sadike 150-200 cm, sadika s koreninsko grudo | kos | 2 |  | 0
I. | 6 | 12 5 | Nabava in dovoz sadnih dreves Pyrus communis 'Viljamovka', višina sadike 150-200 cm, sadika s koreninsko grudo, sadika s koreninsko grudo | kos | 2 |  | 0
I. | 7 | 12 6 | Nabava in dovoz sadnih dreves Prunus domestica 'Stanley', višina sadike 150-200 cm, sadika s koreninsko grudo | kos | 1 |  | 0
I. | 8 | 12 7 | Nabava in dovoz sadik za živo mejo Carpinus betulus, višina sadike 150-175 cm, sadika s koreninsko grudo | kos | 323 |  | 0
I. | 9 | 12 8 | Nabava in dovoz grmovnic Kolkwitzia amabilis, višina sadike 60-80 cm, sadika s koreninsko grudo | kos | 6 |  | 0
I. | 10 | 12 9 | Nabava in dovoz grmovnic Weigela florida 'Variegata', sadika v loncu 7,5 L | kos | 7 |  | 0
I. | 11 | 12 10 | Nabava in dovoz grmovnic - Spiraea x vanhouttei, višina sadike 80-100 cm, sadika v loncu 7,5 L | kos | 8 |  | 0
I. | 12 | 12 11 | Nabava in dovoz grmovnic Cornus alba 'Sibirica Variegata', višina sadike 30-40 cm, sadika v kontejnerju | kos | 3 |  | 0
I. | 13 | 12 12 | Nabava in dovoz grmovnic Spiraea japonica 'Goldflame', višina sadike 20-30 cm, sadika v kontejnerju | kos | 55 |  | 0
I. | 14 | 12 13 | Nabava in dovoz grmovnic Potentilla fruticosa 'Abbotswood', višina sadike 20-30 cm, sadika v lončku | kos | 48 |  | 0
I. | 15 | 12 14 | Nabava in dovoz grmovnic Potentilla fruticosa 'Goldfinger', višina sadike 20-30 cm, sadika v lončku | kos | 25 |  | 0
I. | 16 | 12 15 | Nabava in dovoz pokrovnih grmovnic Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety', višina sadike 20-30 cm, sadika v lončku | kos | 17 |  | 0
I. | 17 | 12 16 | Nabava in dovoz pokrovnih grmovnic Euonymus fortunei 'Emerald 'n Gold', višina sadike 15-20 cm, sadika v lončku | kos | 13 |  | 0
I. | 18 | 12 17 | Nabava in dovoz pokrovnih grmovnic Hypericum calycinum, sadika v lončku s premerom 9 cm | kos | 109 |  | 0
I. | 19 | 12 18 | Nabava in dovoz vzpenjalk Partehnocissus quinquefolia, sadika v lončku s premerom 14 cm | kos | 50 |  | 0
I. | 20 | 12 19 | Nabava in dovoz trajnic Rosmarinus officinalis, sadika v lončku s premerom 14 cm | kos | 34 |  | 0
I. | 21 | 12 20 | Nabava in dovoz trajnic Lavandula angustifolia, sadika v lončku s premerom 14 cm | kos | 33 |  | 0
I. | 22 | 12 21 | Nabava in dovoz trajnic Origanum vulgare, sadika v lončku s premerom 14 cm | kos | 35 |  | 0
I. | 23 | 12 22 | Nabava in dovoz trajnic Allium schoenoprasum, sadika v lončku | kos | 27 |  | 0
I. | 24 | 12 23 | Nabava in dovoz trajnic Artemisia absinthium, sadika v lončku | kos | 17 |  | 0
I. | 25 | 12 24 | Nabava in dovoz trajnic Salvia officinalis, sadika v lončku | kos | 21 |  | 0
I. | 26 | 12 25 | Nabava in dovoz trajnic Rudbeckia fulgida, sadika v lončku s premerom 14 cm | kos | 33 |  | 0
I. | 27 | 12 26 | Nabava in dovoz trajnic Echinacea purpurea 'Alba', sadika v lončku s premerom 14 cm | kos | 76 |  | 0
I. | 28 | 12 27 | Nabava in dovoz trajnic Geranium x magnificum, sadika v lončku s premerom 14 cm | kos | 20 |  | 0
I. | 29 | 12 28 | Nabava in dovoz trajnic Mentha x piperita, sadika v lončku s premerom 14 cm | kos | 21 |  | 0
I. | 30 | 12 29 | Nabava in dovoz trajnic Melissa officinalis, sadika v lončku s premerom 14 cm | kos | 18 |  | 0
I. | 31 | 12 30 | Nabava in dovoz trajnic Thymus vulgaris, sadika v lončku s premerom 14 cm | kos | 67 |  | 0
I. | 32 | 12 31 | Nabava in dovoz okrasne trave Calamagrostis brachytrichia, sadika v lončku s premerom 14 cm | kos | 13 |  | 0
I. | 33 | 12 32 | Nabava in dovoz okrasne trave Cortaderia selloana, sadika v lončku s premerom 14 cm | kos | 11 |  | 0
I. | 34 | 12 33 | Nabava in dovoz okrasne trave Festuca glauca, sadika velikosti 15-20 cm, v lončku s premerom 9 cm | kos | 228 |  | 0
I. | 35 | 12 34 | Nabava in dovoz okrasne trave Miscanthus sinensis 'Gracillimus', sadika v kontejnerju 7,5 L | kos | 6 |  | 0
I. | 36 | 12 35 | Nabava in dovoz okrasne trave Pennisetum alopecuroides, sadika v lončku s premerom 9 cm | kos | 13 |  | 0
I. | 37 | 12 36 | Nabava in dovoz okrasne trave Stipa tenuissima, sadika v lončku 9 x 9 cm | kos | 22 |  | 0
|  | 13 | Dobava drugih materialov za sajenje
I. | 38 | 13 1 | Nabava humozne zemlje za sajenje dreves in grmovnic in izboljšavo zemlje zelenjavnega in zeliščnega vrta ter gred za zasaditev okrasnih trav na terasi | m3 | 72.2 |  | 0
I. | 39 | 13 2 | Nabava mineralnega gnojila za založno gnojenje drevja in grmovnic | kg | 12.04 |  | 0
I. | 40 | 13 3 | Nabava opornih kolov za sidranje dreves Ф min 5 cm, višine 350 cm skupaj s PVC fleksibilnim trakom za privezovanje | kos | 44 |  | 0
I. | 12 | 13 4 | Nabava hlevskega gnoja za ureditev zelenjavnega in zeliščnega vrta | l | 345 |  | 0
I. | 13 | 12 212* | Demontaža prometnega znaka in stebričov z deponiranjem na gradbišču (dva podstavka) | kos | 1 | #REF! | #REF!
|  |  | I. PREDDELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. |  | ZEMELJSKA DELA
|  | 21 | Sajenje
II. | 1 | 21 1 | Sajenje parkovnih dreves; izkop jame velikosti 100 cm x 100 cm x 80 cm oz. v velikosti 1,5 x velikost koreninske grude na predhodno urejen, izravnan teren, odvoz mrtvice, sajenje z dodatkom humozne zemlje in založnega gnojila, nabava, postavitev in vez k trem zaščitnim opornim kolom Ф 6 cm, višine 350 cm), ureditev zalivalne kotanje, zalivanje, 2-letno vzdrževanje | kos | 12 |  | 0
II. | 2 | 21 2 | Sajenje sadnih dreves; izkop jame velikosti 80 cm x 80 cm x 80 cm oz. v velikosti 1,5 x velikost koreninske grude na predhodno urejen, izravnan teren, odvoz mrtvice, sajenje z dodatkom humozne zemlje in založnega gnojila, nabava, postavitev in vez k enemu zaščitnemu opornemu kolu Ф 6 cm, višine 350 cm), ureditev zalivalne kotanje, zalivanje, 2-letno vzdrževanje | kos | 5 |  | 0
II. | 3 | 21 3 | Sajenje višjih grmovnic; izkop jame velikosti 30 cm x 30 cm x 40 cm oz. v velikosti 1,5 x velikost koreninske grude na predhodno urejen, izravnan teren, odvoz mrtvice, sajenje z dodatkom humozne zemlje in založnega gnojila, zalivanje, 2-letno vzdrževanje | kos | 347 |  | 0
II. | 4 | 21 4 | Sajenje nižjih in pokrovnih grmovnic ter višjih okrasnih trav; izkop jame velikosti najmanj 1,5 x večje od premera koreninskega spleta ali koreninske grude na predhodno urejen, izravnan teren, odvoz mrtvice, sajenje z dodatkom humozne zemlje in založnega gnojila, zalivanje, 2-letno vzdrževanje | kos | 310 |  | 0
II. | 5 | 21 5 | Sajenje trajnic in nižjih okrasnih trav v predhodno pripravljene grede | kos | 945 |  | 0
II. | 6 | 21 6 | Sajenje vzpenjalk; sajenje pod motiko na predhodno urejen, izravnan teren, zalivanje, 2-letno vzdrževanje | kos | 50 |  | 0
II. | 7 | 21 7 | Priprava gred za zelenjavni in zeliščni vrt; postavitev PVC vtnih robnikov, prekop zemlje, nasutje dodatne humozne zemlje, dodajanje hlevskega gnoja | kos | 1 |  | 0
|  |  | II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. |  | GRADBENA IN OBRNIŠKA DELA
|  | 31 | Izdelava visokih gred
III. | 1 | 31 1 | Izdelava, dobava in montaža krožnih visokih gred za sajenje: betonska cev fi 150 cm, višina 75 cm, komplet z izdelavo betonskega dna v cevi debeline 10 cm, notranjost korita premazana z 2x hidroizolativnim premazom kot npr. Hidrostop Elastik ali enakovredno, finalna obdelava zunanjosti korita s štokanjem (izgled štokan beton) ter obdelava roba korita po navodilu projektanta, vse komplet, obračun po komadu | kos | 6 |  | 0
III. | 2 | 31 2 | Izdelava, dobava in montaža krožnih visokih gred za sajenje: betonska cev fi 100 cm, višina 75 cm, komplet z izdelavo betonskega dna v cevi debeline 10 cm, notranjost korita premazana z 2x hidroizolativnim premazom kot npr. Hidrostop Elastik ali enakovredno, finalna obdelava zunanjosti korita s štokanjem (izgled štokan beton) ter obdelava roba korita po navodilu projektanta, vse komplet, obračun po komadu | kos | 3 |  | 0
III. | 3 | 31 3 | Nabava in nasutje drenažnega sloja pranega prodnega peska granulacije 4/8 mm v debelini 10 cm na dno betonske cevi (grede) | m3 | 1.3 |  | 0
III. | 4 | 31 4 | Nabava in položitev plasti filca (200 g) na plast prodnega peska v betonski cevi (gredi) | m2 | 20 |  | 0
III. | 5 | 31 5 | Nabava in položitev humozne zemlje na plast prodca in filca v betonsko cev (gredo) | m3 | 8.45 |  | 0
III. | 6 | 31 6 | Nabava lesene visoke greda dim.: 200x100x80cm, sibirski macesen | kos | 3 |  | 0
III. | 7 | 31 7 | Postavitev visoke grede, polnjenje po plasteh s polnilom za visoke grede; polnilo iz sekancev, slame, vrtnega komposta in zemlje | kos | 3 |  | 0
|  | 41 | Izdelava nizkih gred
III. | 8 | 41 1 | Nabava PVC vrtnih robnikov višine 10 cm za ureditev obrobe zelenjavnega in zeliščnega vrta ter ločevanje trate in površin za pokrovne grmovnice | m1 | 228 |  | 0
III. | 9 | 41 2 | Priprava gred za zelenjavni in zeliščni vrt; postavitev PVC vtnih robnikov, prekop zemlje, nasutje dodatne humozne zemlje, dodajanje hlevskega gnoja | kos | 1 |  | 0
III. | 10 | 41 3 | Priprava gred za sajenje okrasnih trav na terasi; prekop zemlje, nasutje dodatne humozne zemlje | kos | 1 |  | 0
|  | 51 | Urbana oprema - klopi, pergole
III. | 11 | 51 1 | Dobava in montaža tipske klopi z naslonjalom : Dobava in montaža »age – friendly« klopi z naslonjalom in višjim sedalom ter naslonjalom za roke. Klop naj ima jekleno vroče pocinkano cevno nosilno konstrukcijo s premerom 48 mm in debelino stene 3,2 mm. Konstrukcija naj bo izvedena tako, da nudi tudi oporo za roke ob koncih klopi. Na konstrukcijo naj bodo nameščene letve iz nepobarvanega sibirskega macesna z naravno impregnacijo brez dodanih kemičnih aditivov, debele naj bodo vsaj 4 cm. Višina sedišča naj bo na 50 cm od tal. Sidranje klopi v podlago z betoniranjem ali vijačenje v betonsko ploščo s posebnimi sidrnimi vijaki. Dolžina klopi: 180 cm, globina klopi 52 cm, kot npr. KOMPAN PAR4051-0601 | kos | 11 |  | 0
III. | 12 | 51 2 | Dobava in montaža tipske klopi z mizo: Vsi trije elementi sestave naj imajo jekleno vroče pocinkano cevno nosilno konstrukcijo s premerom 48 mm in debelino stene 3,2 mm. Konstrukcija naj bo izvedena tako, da nudi tudi oporo za roke ob koncih ene od klopi. Na konstrukcijo naj bodo nameščene letve iz nepobarvanega sibirskega macesna z naravno impregnacijo brez dodanih kemičnih aditivov, debele naj bodo vsaj 4 cm. Višina sedišča obeh klopi naj bo na 50 cm od tal. Sidranje mize in obeh klopi v podlago z betoniranjem ali vijačenje v betonsko ploščo s posebnimi sidrnimi vijaki. Dolžina klopi: 180 cm, globina klopi z naslonjalom 52 cm, globina klopi brez naslonjala: 35 cm, dolžina mize: 132 cm, globina mize: 59 cm, višina mize 80 cm, kot npr. KOMPAN PAR4058-0601 | kos | 2 |  | 0
III. | 13 | 51 3 | Kompletna izdelava in montaža klopi dim. 600cm x 50cm, višina sedišča 50cm: Izdelava AB podstavkov 3x dim. širine 50cm, debeline 15cm in višine 70cm (višina sedišča na 50cm od tal, podstavki se vgradijo 20cm v tla v pusti beton. AB podstavki se brusijo (izgled brušen beton) in premažejo s protiprašnim premazom na epoksidni osnovi. Med AB podstavke klopi se montirajo kovinske L lame višine 15 cm - podkonstrukcija za montažo lesenega dela, kovinska konstrukcija dimenzij kot po načrtu in detajlu, vročecinkana in prašno barvana v belo barvo, ral po izboru projektanta. Izdelava lesenega dela klopi iz lesenih letev dim. 5/15cm, na rastru 6 cm (osno), les sibirski macesen oz po izboru projektanta, vzdolžno lepljen konstrukcijski les, temeljni premaz z dodanimi absorberji ultravijoličnih žarkov in lovilci radikalov (kot npr. HELIOS ali enakovredno), lazurni prosojni premaz za zaščito konstrukcij iz mehkega in trdega lesa z dodanimi absorberji ultravijoličnih žarkov in lovilci radikalov (kot npr. HELIOS BORI - lak lazura UV extra brezbarvni), vse komplet z vsem potrebnim nerjavečim pritrdilnim materialom, vse po detajlu, vse komplet; | kpl | 1 |  | 0
III. | 14 | 51 4 | Kompletna izdelava in montaža klopi dim. 985cm x 50cm, višina sedišča 50cm: Izdelava AB podstavkov 4x dim. širine 50cm, debeline 15cm in višine 70cm (višina sedišča na 50cm od tal, podstavki se vgradijo 20cm v tla v pusti beton. AB podstavki se brusijo (izgled brušen beton) in premažejo s protiprašnim premazom na epoksidni osnovi. Med AB podstavke klopi se montirajo kovinske L lame višine 15 cm - podkonstrukcija za montažo lesenega dela, kovinska konstrukcija dimenzij kot po načrtu in detajlu, vročecinkana in prašno barvana v belo barvo, ral po izboru projektanta. Izdelava lesenega dela klopi iz lesenih letev dim. 5/15cm, na rastru 6 cm (osno), les sibirski macesen oz po izboru projektanta, vzdolžno lepljen konstrukcijski les, temeljni premaz z dodanimi absorberji ultravijoličnih žarkov in lovilci radikalov (kot npr. HELIOS ali enakovredno), lazurni prosojni premaz za zaščito konstrukcij iz mehkega in trdega lesa z dodanimi absorberji ultravijoličnih žarkov in lovilci radikalov (kot npr. HELIOS BORI - lak lazura UV extra brezbarvni), vse komplet z vsem potrebnim nerjavečim pritrdilnim materialom, vse po detajlu, vse komplet; | kpl | 1 |  | 0
III. | 15 | 51 5 | Izdelava, dobava in montaža lesene pergole z leseno klopjo oziroma sediščem, iz lepljenega lesa, tlorisna dimenzija cca 460x 200cm. Izdelava iz macesnovega lesa, površina obdelana v vidni A kvaliteti skladno z EN 13017-1. Kvaliteta lesa GL24h in C24 - po statičnem izračunu (poraba lesa cca 0,10 m3/m2). Dimenzije lesenih elementov preveriti v načrtu in detajlih. V postavki všeti strošek priprave delavniškega načrta (izdela ga izdelovalec lesene konstrukcije), izdelava po delavniških načrtih, ves pritrdilni in vezni material (sidrne in kotne pločevine, nerjaveče pletenice, napenjalci), prevoz na lokacijo gradbišča in montažo, komplet s sidranjem, prenosi in vsa pomožna dela, temeljni premaz lesa z dodanimi absorberji ultravijoličnih žarkov in lovilci radikalov (kot npr. HELIOS ali enakovredno), lazurni prosojni premaz za zaščito konstrukcij iz mehkega in trdega lesa z dodanimi absorberji ultravijoličnih žarkov in lovilci radikalov (kot npr. HELIOS BORI - lak lazura UV extra brezbarvni), vse komplet z vsem potrebnim nerjavečim pritrdilnim materialom, vse po detajlu, komplet z izdelavo točkovnih temeljev 6x 40x40x80cm, beton C25/30, armatura, opaž, izkop, zasip, vse komplet; | kpl | 1 |  | 0
III. | 16 | 51 6 | Izdelava, dobava in montaža lesene pergole z leseno klopjo oziroma sediščem, iz lepljenega lesa, tlorisna dimenzija cca 960x 200cm. Izdelava iz macesnovega lesa, površina obdelana v vidni A kvaliteti skladno z EN 13017-1. Kvaliteta lesa GL24h in C24 - po statičnem izračunu (poraba lesa cca 0,11 m3/m2). Dimenzije lesenih elementov preveriti v načrtu in detajlih. V postavki všeti strošek priprave delavniškega načrta (izdela ga izdelovalec lesene konstrukcije), izdelava po delavniških načrtih, ves pritrdilni in vezni material (sidrne in kotne pločevine, nerjaveče pletenice, napenjalci), prevoz na lokacijo gradbišča in montažo, komplet s sidranjem, prenosi in vsa pomožna dela, temeljni premaz lesa z dodanimi absorberji ultravijoličnih žarkov in lovilci radikalov (kot npr. HELIOS ali enakovredno), lazurni prosojni premaz za zaščito konstrukcij iz mehkega in trdega lesa z dodanimi absorberji ultravijoličnih žarkov in lovilci radikalov (kot npr. HELIOS BORI - lak lazura UV extra brezbarvni), vse komplet z vsem potrebnim nerjavečim pritrdilnim materialom, vse po detajlu, komplet z izdelavo točkovnih temeljev 14x 40x40x80cm, beton C25/30, armatura, opaž, izkop, zasip, vse komplet; | kpl | 1 |  | 0
|  | 61 | Ograje
III. | 17 | 61 1 | Dobava in montaža 3D panelne ograje višine 2 m, prašno barvane vroče cinkane jeklene žice 5/5 mm, RAL 7016, na stebričke 60x40 mm v temeljih, komplet s strebrički, vbetoniranjem | M1 | 83 |  | 0
III. | 18 | 61 2 | Dobava in vgradnja panelnih dvokrilnih vrat za ročno odpiranje, širine 2,25 m in višine 2,0 m. | kos | 1 |  | 0
III. | 19 | 61 3 | Dobava in montaža varovalne ograje (lesenega plota) ob ribnikih; višina ograje 0,9 m, dolžina ograje levo: 6 m, dolžina ograje desno: 4 m, lesene okroglice iz globinsko impregnirane smreke, stebri premera 16 cm, horizontale premera 12 cm, diagonale premera 10 cm, montaža z vijačenjem polokroglic na stebre z nerjavečimi vijaki, postavitev z zabijanjem s stebrov v tla | kpl | 1 |  | 0
III. | 20 | 61 4 | Dobava in montaža lesene ograje ob sadovnjaku; višina ograje 1,2 m, dolžina ograje 27 m, lesene okroglice iz globinsko impregnirane smreke, stebri premera 16 cm, horizontale premera 12 cm, diagonale premera 10 cm, montaža z vijačenjem polokroglic na stebre z nerjavečimi vijaki, postavitev z zabijanjem s stebrov v tla | kpl | 1 |  | 0
|  | 71 | Ribniki
III. | 21 | 71 1 | Ureditev ribnika 1 (večji ribnik); izdelava čistega roba, izdelava stopnic, sajenje cvetočih trajnic in lokvanjev vgradnja fontane s črpalko in namestitvijo električne omarice | kpl | 1 |  | 0
III. | 22 | 71 2 | Ureditev ribnika 2 (manjši ribnik); izdelava čistega roba, namestitev filtra v strojnici, oblečeni v les, nasutje peska za sajenje vodnih rastlin, sajenje vodnih rastlin, namestitev dekorativnega kamenja, KOI krapi, avtomatski hranilnik | kpl | 1 |  | 0
|  |  | III. GRADBENA IN OBRNIŠKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VI. |  | OSTALA DELA
VI. | 1 |  | Izdelava NOV | ur | 20 |  | 0
|  |  | VI. OSTALA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. |  | PREDDELA |  |  |  | 0
| II. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| III. |  | GRADBENA IN OBRNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| VI. |  | OSTALA DELA |  |  |  | 0
|  |  | Načrt krajinske arhitekture - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
POPIS DEL
Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR!
Vrednost
10 | Načrt krajinske arhitekture |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: | 0
|  | 9.5% | DDV: | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 0
1
0
30

## HPR_SD_stara verzija (hidden)
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
HIŠNI PRIKLJUČKI - STROJNA DELA (N)
Z. ŠT. | VRSTA DELA | KOS |  |  | CENA/ENOTO SIT/ENOTO | CENA SIT
1
1 | Cev iz PE - SDR 11 Cev iz PE, po DIN8074 in ISO/DIS 4437, SDR 11 (serija 5) skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 32x3,0 |  | m | 1.0646 | #REF! | #REF!
| PE 63x5,8 |  | m | 7.2395 | #REF! | #REF!
2 | Cevi iz jekla: Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev po JUS C.B5.225, material Č.1212, skupaj z loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 25 (33,7x3,25) |  | m | 4.3376 | #REF! | #REF!
| DN 50 (60,3x3,65) |  | m | 5.8534 | #REF! | #REF!
3 | Uvodnice: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne
cevi in krogelne pipe s termičnim varovalom (ali posebej prigrajenim zapornim elementom s termičnim varovalom) in s čepom. Pipa oziroma zaporni element morata biti skladna z VP 301.
V ceni sklopa je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN 25 (izvedba A) |  | kos | 245.1219 | #REF! | #REF!
| DN 25 (izvedba C) |  | kos | 292.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba A) |  | kos | 392.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba C) |  | kos | 507.3171 | #REF! | #REF!
4 | Uvodnica - D2: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne cevi, krogelne pipe s čepom in iz omarice za požarno pipo, izdelane iz
nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid dimenzije 250x300x200 mm z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA. V ceni sklopa je zajeta vgradnja.
| DN 25 (izvedba D) |  | kos | 206 | #REF! | #REF!
5 | Lok 450 Lok iz trdega PE, 450.
| PE 32 |  | kos | 7.0057 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 27.8774 | #REF! | #REF!
6 | Lok 900 Lok iz trdega PE, 900.
| PE 32 |  | kos | 6.1566 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 24.1318 | #REF! | #REF!
7 | T-kos Odcepni T-kos iz trdega PE.
| PE 32/32 |  | kos | 17.058 | #REF! | #REF!
| PE 63/63 |  | kos | 30.7135 | #REF! | #REF!
8 | Cevna kapa Cevna kapa iz trdega PE.
| PE 32 |  | kos | 5.7279 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 18.4172 | #REF! | #REF!
9 | Reducirni kos Reducirni kos iz trdega PE.
| PE 63/32 |  | kos | 10.4024 | #REF! | #REF!
10 | Prehodni kos Prehodni kos PE/jeklo.
| PE 32/DN 25 |  | kos | 21.9195 | #REF! | #REF!
| PE 63/DN 50 |  | kos | 34.2829 | #REF! | #REF!
11 | Jekleni izolirni kos Jekleni izolirni kos po DIN 3389, z navojnima priključkoma, material Č.1212, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 45.7317 | #REF! | #REF!
12 | Obojka Elektrovarilna obojka iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 32 |  | kos | 8.5443 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 19.2404 | #REF! | #REF!
13 | Sedlo Elektrovarilno sedlo z obojko iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 110/63 |  | kos | 65.6098 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos |  | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 43.2561 | #REF! | #REF!
14 | Navrtalno sedlo Elektrovarilno navrtalno sedlo iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 63/32 |  | kos | 51.4327 | #REF! | #REF!
| PE 110/32 |  | kos | 67.3163 | #REF! | #REF!
| PE 160/32 |  | kos | 114.2951 | #REF! | #REF!
| PE 225/32 |  | kos | 179.1098 | #REF! | #REF!
| PE 110/63 |  | kos | 108.3332 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos | 140.2365 | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 169.6829 | #REF! | #REF!
15 | Navrtalna ogrlica Cevna navrtalna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
16 | Ogrlica Cevna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
17 | Krogelna pipa PE - vgradna Krogelna pipa iz trdega PE tlačne stopnje NP 4, z vgradbilno garnituro in prilagoditvijo dolžine vgradbilne garniture na terenu, skupaj z varjenjem.
| DN 50 |  | kos | 409.9614 | #REF! | #REF!
18 | Omarica - D: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
19 | Omarica - E: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
20 | Krogelna pipa - jeklo: Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 20.5024 | #REF! | #REF!
| DN 50 |  | kos | 72.7188 | #REF! | #REF!
21 | Izpihovalna cev v omarici Izpihovalna cev, izdelana iz jeklene cevi 21,3x2,65 zaprto z navojnim čepom DN 15, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
(izdelano po priloženi skici).
|  |  | kos | 43 | #REF! | #REF!
22 | Cestna kapa: Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 |  | kos | 101.1465 | #REF! | #REF!
23 | Prirobnica: Jeklena prirobnica z grlom, izdelana po JUS M.B6.163, NP 16, material Č.0361, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
| 50/60,3 |  | kos | 12.856 | #REF! | #REF!
| 80/88,9 |  | kos | 17.8837 | #REF! | #REF!
| 100/114,3 |  | kos | 39.2687 | #REF! | #REF!
24 | Slepa prirobnica: Jeklena slepa prirobnica, izdelana po JUS M.B6.191, NP 16, material Č.0361, oblika B, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| B 50 |  | kos | 39.6781 | #REF! | #REF!
| B 80 |  | kos | 52.7317 | #REF! | #REF!
| B 100 |  | kos | 64.4512 | #REF! | #REF!
25 | Podpore: Cevne podpore, izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo in opleskane po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | kg | 4.5244 | #REF! | #REF!
26 | Preboj: Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
27 | Zaščitna cev: Zaščitna cev pri omarici za glavno plinsko požarno pipo, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
28 | Zaščita vidnih cevi: Zaščita vidnih cevi s pleskanjem po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | m2 | 7.5366 | #REF! | #REF!
29 | Izolacija podometnih cevi: Izolacija podometnih cevi z izolacijskim in zaščitnim trakom po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja in premazu s prajmerjem.
|  |  | m2 | 14.0366 | #REF! | #REF!
30 | Pozicijska tablica: Pozicijska tablica za oznako armatur hišnega priključka, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  |  | kos | 35.815 | #REF! | #REF!
31 | Tlačni preizkus Tlačni preizkus hišnih priključkov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  |  | m | 3.2317 | #REF! | #REF!
32 | Pomožna gradbena dela: Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | ocena |  |  | #REF!
33 | Nepredvidena dela: Nepredvidena dela, stroški nadzora, splošni, manipulativni, transportni in zavarovalni stroški.
|  |  | 6% |  |  | #REF!
| SKUPAJ |  |  | SIT |  | #REF!